ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ To έργο αφορά τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων των λυμάτων του νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για ένα έτος |  |  |
| Οι αναλύσεις των λυμάτων πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη Νομαρχιακή Απόφαση ΔΥ 22374/91/11-194 (ΦΕΚ 82/Β/1994) από νομίμως εξουσιοδοτημένο (πιστοποιημένο) εργαστήριο |  |  |
| Η δειγματοληψία να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 5667 |  |  |
| Η δειγματοληψία θα γίνεται μετά τη κεντρική δεξαμενή επεξεργασίας των λυμάτων |  |  |
| Οι αναλύσεις των λυμάτων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα που αναγράφεται στο πίνακα που συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών |  |  |
| Στα αποτελέσματα των αναλύσεων, που θα κοινοποιούνται στο φορέα, θα αναφέρεται και η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του κάθε ρυπαντή, με την υποχρέωση αναγραφής των ορίων των φυσιολογικών τιμών. |  |  |
| Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνεται το πολύ σε 15 μέρες από την λήψη των δειγμάτων |  |  |
| Στην προσφορά θα αναγράφεται και η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος για την κάθε ανάλυση ξεχωριστά, και θα δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο δειγματοληψίας |  |  |
| Η προσφορά θα περιλαμβάνει και τη δειγματοληψία |  |  |