ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ» CPV: 33130000-0 |  |  |
| Η συσκευή να διαθέτει: |  |  |
| έναν συμπαγές και λειτουργικό σχεδιασμό και σύγχρονη τεχνολογία εσωτερικά ευρωπαϊκής κατασκευής. υψηλά πρότυπα υγιεινής. διακόπτη ρύθμισης της ισχύος. επίπεδο ισχύος ήπιας έντασης για ανώδυνη περιοδοντική θεραπεία. μία φιάλη υγρού εύκολη στην πλήρωση, γρήγορης σύνδεσης, 350-500ml. ένα ανεξάρτητο σύστημα παροχής νερού, προσφέροντας τη δυνατότητα προσθήκης διαφορετικών τύπων υγρών για μια ποικιλία θεραπειών. ρυθμιστή ροής υγρού υψηλής ακρίβειας. Τουλάχιστον 3 ξέστρα γενικής χρήσης, υψηλής ποιότητας κατασκευασμένα αποκλειστικά από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για μακρά διάρκεια ζωής και ανώδυνη περιοδοντική θεραπεία με κλειδί τοποθέτησης, εξαιρετική ακρίβεια κατασκευής, αναπαράξιμη κίνηση ταλάντωσης. Καλώδιο χειρολαβής με ταχυσύνδεσμο. Κάλυμμα αντλίας υγρού. Χειρολαβή υπερήχων υψηλής τεχνολογίας με Ειδική κατασκευή για χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και χαμηλές δονήσεις για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη και ευκολότερη συντήρηση. Βέλτιστη διάμετρο και εργονομικό σχεδιασμό με λαβή τύπου στυλό. Χαλαρή λαβή για ακρίβεια, έλεγχο και εξάλειψη των σημείων πίεσης. Ελαφρύ και καλά ισορροπημένο σώμα για μείωση της κόπωσης του χεριού. Λεπτό ρύγχος χειρολαβής για καλύτερη ορατότητα και προσβασιμότητα. Σώμα ρητίνης ιατρικής ποιότητας για υψηλή αντοχή. Κατάλληλη για θερμοαπολύμανση και αποστείρωση. αποκλειστικά χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι με υψηλού επιπέδου στίλβωση. Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και εξουσιοδοτημένο service στη Θεσσαλονίκη. |  |  |