|  |  | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" |  |  |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| 1 | 210601435021005 | PARAFILM ΠΛΑΤΟΥΣ 5cm |  |  |
| 2 | 210601435060013 | ΑΔΑΜΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΟΛΥΒΙΑ |  |  |
| 3 | 210601435013001 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 76Χ26 |  |  |
| 4 | 210601435016003 | ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΝΙΑ 10cm |  |  |
| 5 | 210601435016004 | ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΝΙΑ 15cm |  |  |
| 6 | 210601500031010 | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 75Χ12 |  |  |
| 7 | 210601435016005 | ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (JAR) ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΚΙ |  |  |
| 8 | 210601435014001 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΛΕΙΕΣ ΠΛΥΜΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤ. 22 Χ22 mm |  |  |
| 9 | 210601435017042 | ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ PASTEUR ΒΑΘΜΟΝ. 200 ΤΟΥ 1ML ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 10 | 210601435017054 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 40-200ΜL |  |  |
| 11 | 210601435017040 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 100-1000ML |  |  |
| 12 | 210601435017053 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 200-1000ML |  |  |
| 13 | 210601435017039 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 2-200ML |  |  |
| 14 | 210601435017038 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 2-20ML |  |  |
| 15 | 210601435017051 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 500-1000ML |  |  |
| 16 | 210601435017058 | ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 20ML |  |  |
| 17 | 210601435017055 | ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 500ML |  |  |
| 18 | 210601435017052 | ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 50ΜL |  |  |
| 19 | 210601435017056 | ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1000ML |  |  |
| 20 | 210601435017057 | ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 10ML |  |  |
| 21 | 210601435022016 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ FUCHS-ROSENTHAL |  |  |
| 22 | 210601435022015 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ NEUBAUER |  |  |
| 23 | 210601435017002 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (TIPS) ΚΙΤΡΙΝΑ |  |  |
| 24 | 210601435017045 | ΣΤΑΤΩ COLLECTINNG TUBES 16mm |  |  |
| 25 | 210601435017046 | ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ |  |  |
| 26 | 210601435017047 | ΣΥΣΚΕΥΗ VORTEX |  |  |
| 27 | 210601435020059 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ 12-13ML ΑΝΑ 0,5ML |  |  |
| 28 | 210601435020015 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝ.ΠΥΘΜ. ΠΛΑΣΤ. 10ml (ΔΙΑΜ. 16mm) |  |  |
| 29 | 210601435020008 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5ml-RIA ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ |  |  |
| 30 | 210601435027010 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ERLENMAYER 500ml |  |  |
| 31 | 210601435049002 | ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ |  |  |
| 32 | 200801800010007 | BIOPSY PADS & BIOPSY-τύπου WYAPS-ΠΛΑΣΤΙΚΟ |  |  |
| 33 | 200801800010006 | D-FORMALIZER τύπου PADS |  |  |
| 34 | 200801800010145 | MICROBLOCK ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ |  |  |
| 35 | 200801800010146 | MICROGLASS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ |  |  |
| 36 | 200801800010010 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST 76Χ26 ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |  |  |
| 37 | 200801800010009 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST PLUS ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ |  |  |
| 38 | 200801800010143 | ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ MICROBLOCK |  |  |
| 39 | 210601435016001 | ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΝΙΑ 5cm |  |  |
| 40 | 210601435016002 | ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΝΙΑ 7cm |  |  |
| 41 | 210483980010007 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΛΕΠΙΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3LT |  |  |
| 42 | 210483980010008 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΛΕΠΙΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6LT |  |  |
| 43 | 200801800010034 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 500ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ |  |  |
| 44 | 210601435016010 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1LT ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ |  |  |
| 45 | 210601435016008 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 100ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ |  |  |
| 46 | 210601435016011 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 2,5LT ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ |  |  |
| 47 | 200801800010037 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 5LT ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ |  |  |
| 48 | 210601435016006 | ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙΝΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΤΩΝ 50ml) |  |  |
| 49 | 210601435016007 | ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΤΩΝ 100ml) |  |  |
| 50 | 200801800010020 | ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 50ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ |  |  |
| 51 | 210601435013007 | ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ |  |  |
| 52 | 210601435013005 | ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ |  |  |
| 53 | 210601435013004 | ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ |  |  |
| 54 | 210601435029002 | ΙΟΝΤΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ (ΤΩΝ 1200ml) |  |  |
| 55 | 200801800010144 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ MICROBLOCK |  |  |
| 56 | 200801800010023 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 24Χ50 |  |  |
| 57 | 210601435015003 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΣΧΙΣΜΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑ ΛΑΒΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΥΤΙΑ ΤΩΝ 500 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ (ΟΧΙ ΧΥΜΑ). |  |  |
| 58 | 200801800010127 | ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ. 10μl |  |  |
| 59 | 200801800010140 | ΚΡΥΟΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΕΣ |  |  |
| 60 | 210601435015002 | ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΜΑ |  |  |
| 61 | 200801800010015 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΤΥΠΟΥ R-35 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |  |  |
| 62 | 210483980034016 | ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (ΦΟΡΜΟΛΗ, ΞΥΛΟΛΗ) |  |  |
| 63 | 210601435027003 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 100ml |  |  |
| 64 | 210601435027006 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1000ml |  |  |
| 65 | 210601435027004 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 250ml |  |  |
| 66 | 210601435027005 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 500ml |  |  |
| 67 | 210601435026005 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΤΩΝ 1000ml |  |  |
| 68 | 210601435026004 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΤΩΝ 500ml |  |  |
| 69 | 210601435019014 | ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 3ml ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |  |  |
| 70 | 200801800010062 | ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 5-50μl |  |  |
| 71 | 200801800010057 | ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 3ml ΜΕ ΠΟΥΑΡ (ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ) |  |  |
| 72 | 210601435022000 | ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (FAST - READ) KOVA 102 (1 ΚΙΤ 100 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΑ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ |  |  |
| 73 | 200801800010092 | ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ NACRYL 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |
| 74 | 210601435028005 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΡΟΗΣ-1000ml ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |  |  |
| 75 | 210601435028002 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΡΟΗΣ-100ml ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |  |  |
| 76 | 210601435028004 | ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΡΟΗΣ-500ml ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |  |  |
| 77 | 210601435017005 | ΡΥΓΧΗ ΜΕΓΑΛΑ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM (ΜΗΚΟΥΣ 15MM) ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 1-5ML ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 78 | 210601435017004 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (TIPS) ΛΕΥΚΑ ΟΓΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 1000ml ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 79 | 210601435017003 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (TIPS) ΜΠΛΕ ΟΓΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 1000ml ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 80 | 210601435017002 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (TIPS) ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 200ml ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 81 | 210601435017031 | ΡΥΓΧΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΠΙΠΕΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 200–1000μl) ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 82 | 210601435017029 | ΡΥΓΧΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΥΓΚΟΥ 200μl) ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 83 | 210601435030004 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 15cm ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 84 | 210601435030017 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART (ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART) ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 85 | 210601435020004 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ HLA (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) |  |  |
| 86 | 200801800010096 | ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜ.9cm ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ |  |  |
| 87 | 200801800010098 | ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜ.9cm ΜΟΝΑ |  |  |
| 88 | 200801800010163 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12,5cmX12,5cm |  |  |
| 89 | 210483980034017 | ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (ΦΟΡΜΟΛΗ,ΞΥΛΟΛΗ) |  |  |
| 90 | 210601435032004 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 25-30cm ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ |  |  |
| 91 | 210601435032005 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 25-30cm ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ |  |  |
| 92 | 210601435032006 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 20cm ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ |  |  |
| 93 | 210601435032007 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 20cm ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ |  |  |
| 94 | 210601435027009 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ERLENMAYER 250ml |  |  |
| ΣΕΤ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CLOSED SYSTEM DRUG TRANFER DEVICES – CSTDs- ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΙΚ» 1.Να αποτελεί πλήρες κλειστό σύστημα διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης φαρμάκου (Closed System Drug - Transfer Device – CSTD) σύμφωνα με τον ορισμό του NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), ήτοι: Συσκευή μεταφοράς (προετοιμασίας, διάλυσης, χορήγησης) φαρμάκου που εμποδίζει μηχανικά τη μεταφορά περιβαλλοντικών μολυσματικών παραγόντων εντός του συστήματος και τη διαφυγή επικίνδυνων φαρμάκων ή ατμών/αερίων εκτός του συστήματος. Έτσι επιτυγχάνονται τόσο η ασφάλεια του ασθενούς με την αποφυγή μικροβιακής επιμόλυνσης των παρεντερικών διαλυμάτων, όσο και η ασφάλεια του εμπλεκομένου υγειονομικού προσωπικού μέσω της αποφυγής έκθεσης στους επικίνδυνους ατμούς και αέρια που εκλύονται κατά την παρασκευή – χορήγηση – απόρριψη των διαλυμάτων. Tο κλειστό σύστημα να είναι συμβατό με όλα τα κυτταροτοξικά φάρμακα, σε όλα τα μέρη του, να συμμορφώνεται με τις διεθνείς κατευθυντήριες και συστάσεις των επίσημων φορέων (EU, FDA, NIOSH, ISOPP). Απαιτείται η προσκόμιση μελετών και πιστοποιητικών του Κατασκευαστικού Οίκου που να διασφαλίζονται: I. Η συμβατότητα όλων των προϊόντων με όλα τα κυτταροτοξικά φάρμακα σε αδιάλυτη και μη μορφή. II. Η αποτροπή μικροβιακής επιμόλυνσης για τουλάχιστον 7 ημέρες. III. Η αποτροπή διαφυγής των επικίνδυνων πτητικών αερίων / ατμών, αερολυμάτων και σταγονιδίων. 2. Να διατείθεται ONB πιστοποίηση από τον FDA σε όλες τις μορφές των προϊόντων. 3. Η διασύνδεση όλων των επιμέρους υλικών του πλήρους κλειστού συστήματος να βασίζεται σε αυτοσφραγιζόμενη συνδεσμολογία μιας κίνησης, χωρίς περιστροφή κατά τη σύνδεση, με ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). 4. Η απασφάλιση και αποσύνδεση μεταξύ των επιμέρους υλικών να επιτυγχάνεται με άσκηση πίεσης των δύο πτερυγίων. 5. Να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση των πιέσεων χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή αέρα στη σύριγγα πριν τη σύνδεση. 6. Να συνοδεύεται από φύλλο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. 7. Το πλήρες κλειστό σύστημα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους. Συμπερασματικά, πρέπει όλα τα εξαρτήματα να είναι της ίδιας εταιρείας. |  |  |
| 95 | 210490000030005 | ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 13mm και 20mm ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. 1.Να προσαρμόζεται και να ασφαλίζει σε κάθε φιαλίδιο διάστασης 13mm και 20mm. 2. Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). 3. Να διαθέτει τουλάχιστον μικροπορώδη μεμβράνη μεγάλης επιφανείας απορρόφησης, ενεργοποιημένη με ηλεκτροστατικές δυνάμεις για προστασία των επαγγελματιων υγείας από την έκθεση σε αντινεοπλασματικούς παράγοντες. H πρόσβαση να γίνεται με την ελάχιστη εφαρμογή δύναμης από τον χρήστη και το φιαλίδιο να ασφαλίζεται ερμητικά χωρίς τη δυνατότητα αποσύνδεσης της συσκευής (θεμιτή και η προσκόμιση δημοσιευμένης μελέτης των προϊόντων σε πραγματικά κυτταροτοξικά φάρμακα). 4. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία με προστατευτικό κάλυμμα φύλαξης. 5. Να διασφαλίζει προστασία έναντι επιμόλυνσης μικροβίων και ιών κατά το χειρισμό και τη φύλαξη των φιαλιδίων για τουλάχιστον 7 μέρες. Απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση. 6. Να μην απαιτεί την εισαγωγή αέρα από το χρήστη (μέσω της σύριγγας) για την εξισορρόπηση πιέσεων. 7. Να ασφαλίζεται ερμητικά χωρίς την δυνατότητα αποσύνδεσης της συσκευής. 8. Να φέρει άκαμπτο και αιχμηρό ρύγχος με διαχωριστικούς διαύλους ροής αέρα και υγρών. 9. Να έχει τον ελάχιστο νεκρό όγκο για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. 10. Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από PVC, natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE, ISO, ONB, FDA. |  |  |
| 96 | 210490000030006 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK 1.Να προσαρμόζεται σε όλες τις Luer Lock σύριγγες, με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας. 2.Να διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό διάτρησης με προστασία, για την ταχεία και εύκολη αναρρόφηση φαρμάκων 3.Να διαθέτει εργονομική επιφάνεια λαβής, φιλική προς τον χρήστη. 4. Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). 5.Να έχει τον ελάχιστο νεκρό όγκο για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. 6.Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία με προστατευτικό κάλυμμα φύλαξης. 7.Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από PVC, natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE, ISO, ONB, FDA. |  |  |
| 97 | 210490000030007 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ 1.Να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε άκρο ενδοφλέβιας γραμμής ή ελαστομερούς αντλίας, δημιουργώντας ένα σημείο πρόσβασης κλειστού συστήματος. 2.Να έχει τον ελάχιστο νεκρό όγκο για τον οποίο να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές. 3.Η σύνδεση του εξαρτήματος luer άκρου με τις συμβατές συσκευές να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). 4.Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία φύλαξης. 5.Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από PVC, natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE, ISO, ONB, FDA. |  |  |
| 98 | 210490000030008 | ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ 1.Να φέρει διατρητικό ρύγχος τύπου spike κατάλληλο για εύκαμπτους και ημιάκαμπτους περιέκτες. 2. Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα ρύγχους . 3. Να διαθέτει ασφαλή θύρα διόδου, ικανή προς διάτρηση και να είναι κλειστού τύπου χωρίς αεραγωγό. 4. Να διαθέτει εργονομική και σταθερή λαβή για εύκολη σύνδεση. 5. Η σύνδεση με τις συμβατές συσκευές να επιτυγχάνεται με μία κίνηση, χωρίς περιστροφή, συνοδευόμενη από ηχητική επιβεβαίωση επιτυχούς συνδεσμολογίας μεταξύ των εξαρτημάτων (κλικ). 6. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία φύλαξης. 7. Να κατασκευάζεται από υλικά ελεύθερα από PVC, natural latex, DEHP και πυρετογόνων και να φέρει σήμανση CE, ISO, OΝB, FDA. |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |
| 1 | Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, αμεταχείριστα, πλήρη, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των προαναφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών. Κατά την παράδοσή τους να φέρουν επί της συσκευασίας που προσφέρονται όλες τις προβλεπόμενες από το πιστοποιητικό (CE) επισημάνσεις. |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα που θα προσκομισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής (χρήσης) ίση ή μεγαλύτερη των 12 μηνών από την παράδοσή τους. |  |  |
| 3 | Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη ποσότητα με νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής, μέσα σε 10 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. |  |  |