ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| 1. Η συντήρηση θα αφορά τα παρακάτω Αναισθησιολογικά Μηχανήματα του Νοσοκομείου Α.Oίκος Dräger: Mod. Primus (2 τμχ) με S/N ARTL 0103, ARXM 0071 |  |  |
| 2. Η συντήρηση θα καλύπτει ένα έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας του κάθε μηχανήματος όπως προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος. |  |  |
| 3. Η σύμβαση θα είναι γενική (πλήρης), χωρίς αναλώσιμα, αλλά με αποκατάσταση βλαβών, ανταλλακτικά και κιτ συντήρησης. Η αποκατάσταση βλαβών που θα οφείλονται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες τις κατασκευάστριας εταιρείας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο. |  |  |
| 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης, ή επισκευαστική εργασία και να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών του μηχανήματος μετά από κάθε επίσκεψη-εργασία. |  |  |
| 5. Στην προσφορά θα κατατεθεί και λίστα των ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν σε κάθε συντήρηση ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων. |  |  |
| 6. Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν: Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για την αυθεντικότητα των ανταλλακτικών. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |
| 7. Σε περίπτωση βλάβης, οι τεχνικοί του αναδόχου θα πρέπει να προσέρχονται στο νοσοκομείο εντός έξι (6) ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Το παραπάνω ισχύει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-16:00) και εκτός επίσημων αργιών. |  |  |
| 8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την ύπαρξη ανταλλακτικών για την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών. |  |  |
| 9. Σε περίπτωση που ο χρόνος αντιμετώπισης της βλάβης και η προσκόμιση του κατάλληλου ανταλλακτικού υπερβαίνει τις 15 μέρες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του προβληματικού μηχανήματος με άλλο αντίστοιχο. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος, για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο δεν διατίθεται πλέον από το εργοστάσιο του κατασκευαστικού οίκου, λόγω παλαιότητας και εξ’ αυτού του λόγου δε θα υπάρχει δυνατότητα επισκευής του, τότε το μηχάνημα θα εξαιρείται από τη σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημά της. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδοχος θα ενημερώνει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή, αλλά δε θα έχει ουδεμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής ή τρίτων και ιδίως δε θα ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς. |  |  |
| 10. Το Νοσοκομείο θα διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους τεχνικούς του αναδόχου για την απρόσκοπτη εργασία αυτών και θα παραδίδει τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές καθαρά, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία των τεχνικών. |  |  |
| 11. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους τα εξής: α) Το διεθνές πρότυπο ποιότητας EN ISO 9001:2015 β) Το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001 :2015 γ) Το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 13485 :2016 δ) Πιστοποιητικό ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1384/2004 |  |  |