ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
| 1 | 210470100030002 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 75mm+-5 |  |  |  |
|  | Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με εύκαμπτη κολλητική επιφάνεια και αντιιδρωτικό κάλυμμα με φίλτρο εξόδου αερίων. Διαφανείς και αδιαφανείς. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 75χιλ.+- 5χιλ |  |  |  |
| - 2 | 210470100030004 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 75mm+-5 |  |  |  |
|  | Αυτοκόλλητοι σάκοι Ουρητηροστομίας, διαφανής με βαλβίδα αντεπιστροφής των υγρών, αντι-ιδρωτικό κάλυμμα, με δυνατότητα προσαρμογής στομίου, με ασφαλή και εύκαμπτη έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι δύο στρώματα, οβάλ, εύκαμπτη με εγκοπές περιμετρικά για καλύτερη προσαρμογή στις πτυχές του δέρματος. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 75mm +- 5mm |  |  |  |
| - 3 | 210470100030005 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 100mm +-10 |  |  |  |
|  | Σάκοι αυτοκόλλητοι μετεγχειρητικοί, με παράθυρο επιθεώρησης/εργασίας στομίου, εύκολο άδειασμα, για καλύτερη στήριξη και δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι δύο στρώματα, οβάλ, εύκαμπτη με εγκοπές Να προσαρμόζεται από 0 έως 100mm +-10 |  |  |  |
| 4 | 210470100030020 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΡΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ |  |  |  |
|  | Στηρίγματα εντέρου για χρήση στις εγκαρσιοστομίες με οπές για σταθεροποίηση των ραμμάτων, επίπεδες επιφάνειες επαφής, συμπαγές και ασφαλές κλείστρο |  |  |  |
| 5 | 210483980038008 ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 20% ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ |  |  |  |
|  | Κρέμα για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος γύρω από την στομία. Να περιέχει 20% περίπου οξείδιο του ψευδαργύρου (πάστα τσίγκου) & κυτταρίνη 12% και διμεθακόνη. Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. Η συσκευασία του μπορεί να είναι μέχρι 100gr. |  |  |  |
| 6 | 21047010003005 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 70mm+-5 mm |  |  |  |
|  | Παροχετευτικός σάκος διαφανείς με τυπωμένη κλίμακα 300ml. Να διαθέτει αφετηρία κοπής με μέγιστη διάμετρο επιφανείας κοπής 50 mm +-5 mm, βαλβίδα αντεπιστροφής, βαλβίδα αποστράγγισης και προσαρμογέα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη με υδροκολλοειδή προστασία δέρματος. Διάμετρος επιφάνειας προσαρμογής 70mm+-5 mm |  |  |  |