ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Η συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων σειράς προτεραιότητας του Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» θα περιλαμβάνει εργασίες στα εξής σημεία: |  |  |
| 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σύστημα προτεραιότητας για εννέα (8) ιατρεία με αντίστοιχο αριθμό χειριστηρίων κλήσης ασθενή και ηλεκτρονικών πινακίδων LED matrix για ενημέρωση σειράς προτεραιότητας, ένα (1) εκδοτήριο υποδοχής και δύο (2) εκδοτήρια διαλογής ιατρού. |  |  |
| 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Σύστημα προτεραιότητας με τέσσερις (4) θέσεις με αντίστοιχο αριθμό χειριστηρίων κλήσης ασθενή και ηλεκτρονικών πινακίδων LED matrix για ενημέρωση σειράς προτεραιότητας, και ένα (1) εκδοτήριο υποδοχής. |  |  |
| 3. ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ Σύστημα προτεραιότητας με δύο (2) θέσεις με αντίστοιχο αριθμό χειριστηρίων κλήσης ασθενή και ηλεκτρονικών πινακίδων LED matrix για ενημέρωση σειράς προτεραιότητας, και ένα (1) εκδοτήριο υποδοχής |  |  |
| 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ Σύστημα προτεραιότητας με τέσσερις (4) θέσεις με αντίστοιχα χειριστήρια κλήσης ασθενή και ηλεκτρονικές πινακίδες LED matrix, και ένα (1) εκδοτήριο για ασθενείς |  |  |
| Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η συντήρηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αφορούν στην προληπτική συντήρηση και προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα γίνεται δύο (2) φορές ετησίως. Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση θα παραδίδεται Τεχνικό Δελτίο εργασιών. |  |  |
| Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Περιλαμβάνεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων για την αποκατάσταση όλων των βλαβών που θα παρουσιαστούν στα παραπάνω αναφερόμενα συστήματα του Νοσοκομείου και θα γίνεται με τους παρακάτω όρους: Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός 4-6 ωρών ύστερα από κλήση από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα (π.χ. χαρτί) τόσο των προληπτικών συντηρήσεων όσο και των βλαβών που θα προκύπτουν θα είναι γνήσια και θα βαρύνουν τα δε ανταλλακτικά τον ανάδοχο, τα δε αναλώσιμα το Νοσοκομείο. |  |  |