ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Εφαρμογή επιτραπέζιου υπολογιστή για εγκατάσταση σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και tablet με συστήματα Windows
	Ναι
	
	

	Υποστηρίζονται Windows 7/8/8.1/10/11
	Ναι
	
	

	Εγγενής έκδοση 64-bit και για τη νέα γενιά Windows σε συσκευές ARM (π.χ. Surface Pro X)
	Ναι
	
	

	Απόδοση με εκδόσεις 32 και 64 bit
	Ναι
	
	

	Ασύγχρονη ανάγνωση (περιήγηση στις εικόνες καθώς ανοίγονται)
	Ναι
	
	

	Σύστημα διαχείρισης μνήμης που να διευκολύνει το ταυτόχρονο άνοιγμα μελετών που περιέχουν πολλές εικόνες
	Ναι
	
	

	Αρχεία από διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR
	Ναι
	
	

	Μονόχρωμες εικόνες
	Ναι
	
	

	Έγχρωμες εικόνες
	Ναι
	
	

	Στατικές εικόνες (π.χ. CR, MG, CT)
	Ναι
	
	

	Δυναμικές ακολουθίες (π.χ. XA, ΗΠΑ)
	Ναι
	
	

	Μη συμπιεσμένες εικόνες (πχ. μικρό endian/big endian, σιωπηρό/σαφή VR)
	Ναι
	
	

	Συμπιεσμένες εικόνες (πχ. RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS)
	Ναι
	
	

	Δομημένες αναφορές
	Ναι
	
	

	Ενθυλακωμένα έγγραφα PDF
	Ναι
	
	

	Βίντεο MPEG4/MPEG2 
	Ναι
	
	

	Άνοιγμα μελετών από δίσκους CD/DVD/Blu-ray
	Ναι
	
	

	Άνοιγμα μελετών από τοπικούς φακέλους και φακέλους δικτύου
	Ναι
	
	

	Άνοιγμα μελετών από μονάδες USB
	Ναι
	
	

	Άνοιγμα  αρχείων ZIP (μη κρυπτογραφημένα/κρυπτογραφημένα)
	Ναι
	
	

	Αναζήτηση και λήψη μελετών (ή επιλεγμένων σειρών ) από τοποθεσίες PACS (διακομιστές, σταθμοί εργασίας, τρόποι λειτουργίας)
	Ναι
	
	

	Αποδοχή και εμφάνιση μελετών που προωθούνται από άλλες τοποθεσίες PACS
	Ναι
	
	

	Αποθήκευση μελετών σε μια τοπική βάση δεδομένων
	Ναι
	
	

	Εισαγωγή μελετών από δίσκους CD/DVD/Blu-ray
	Ναι
	
	

	Εισαγωγή μελετών από τοπικούς φακέλους και φακέλους δικτύου
	Ναι
	
	

	Εισαγωγή μελετών από μονάδες USB
	Ναι
	
	

	Εισαγωγή αρχείων ZIP (μη κρυπτογραφημένα/κρυπτογραφημένα)
	Ναι
	
	

	Εισαγωγή μελετών από τοποθεσίες PACS
	Ναι
	
	

	πολλαπλών βάσεων δεδομένωνΥποστήριξη 
	Ναι
	
	

	Εξαγωγή λίστας μελετών σε αρχείο CSV
	Ναι
	
	

	Εξαγωγή αρχείων σε εικόνες JPEG/BMP
	Ναι
	
	

	Εξαγωγή αρχείων σε ταινίες MP4/WMV
	Ναι
	
	

	Εξαγωγή αρχείων στην αρχική μορφή 
	Ναι
	
	

	Αντιγραφή εμφανιζόμενης εικόνας στο Πρόχειρο των Windows
	Ναι
	
	

	Αποστολή μελετών σε τοποθεσίες PACS
	Ναι
	
	

	Εκτέλεση fluid zooming
	Ναι
	
	

	Εκτέλεση  fluid panning
	Ναι
	
	

	Ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης
	Ναι
	
	

	Negative mode
	Ναι
	
	

	Περιστροφή
	Ναι
	
	

	Αναστροφή (οριζόντια, κάθετη)
	Ναι
	
	

	Εφαρμογή φίλτρων εικόνας
	Ναι
	
	

	Εμφάνιση δυναμικών σειρών/ακολουθιών με επιλογή προσαρμογής καρέ ανά δευτερόλεπτο
	Ναι
	
	

	Εμφάνιση επικαλύψεων (σχολιασμοί ή γραφικές επικαλύψεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο)
	Προαιρετικό
	
	

	Εμφάνιση δομής αρχείων με ετικέτες με δυνατότητα αναζήτησης, τις περιγραφές και τις τιμές τους
	Προαιρετικό
	
	

	Μέτρηση μήκους τμήματος
	Ναι
	
	

	Χειροκίνητη βαθμονόμηση μετρήσεων μήκους
	Ναι
	
	

	Υποστήριξη για βαθμονομημένες περιοχές σε εικόνες υπερήχων
	Ναι
	
	

	Μέτρηση της μέσης, ελάχιστης και μέγιστης τιμής παραμέτρων (π.χ. πυκνότητα σε μονάδες Hounsfield στην υπολογιστική τομογραφία, SUVbw σε PET) εντός κύκλου/έλλειψης και της περιοχής του
	Ναι
	
	

	Μέτρηση εμβαδού και περιμέτρου κλειστού πολυγώνου
	Ναι
	
	

	Μέτρηση μήκους ανοιχτού πολυγώνου
	Ναι
	
	

	Μέτρηση τιμής γωνίας
	Ναι
	
	

	Μέτρηση τιμής γωνίας Cobb
	Ναι
	
	

	Μέτρηση απόστασης απόκλισης
	Ναι
	
	

	Εργαλείο βέλους για σχολιασμούς
	Προαιρετικό
	
	

	Εργαλείο με μολύβι για ελεύθερο σχέδιο
	Προαιρετικό
	
	

	Σύγκριση πολλών σειρών σε ίδια ή διαφορετικά παράθυρα
	Προαιρετικό
	
	

	Αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ σειρών με εικόνες που λαμβάνονται στο ίδιο επίπεδο (π.χ. σειρά υπολογιστικής τομογραφίας πριν και μετά τη χορήγηση σκιαγραφικών μέσων)
	Ναι
	
	

	Χειροκίνητος συγχρονισμός μεταξύ σειρών από διαφορετικές μελέτες που έχουν παρόμοιο προσανατολισμό ασθενών
	Ναι
	
	

	Γραμμές διασταύρωσης σε σειρά με διαφορετικά επίπεδα εικόνας (π.χ. μελέτη μαγνητικού συντονισμού)
	Ναι
	
	

	Τρισδιάστατο εργαλείο δρομέα
	Προαιρετικό
	
	

	Διαχωρισμός των σειρών πολλαπλών ακολουθιών σε ξεχωριστούς πίνακες
	Ναι
	
	

	2D MPR (ορθογώνιες πολυεπίπεδες ανακατασκευές)
	Ναι
	
	

	Σύντηξη σειρών με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. PET-CT) ή με διαφορετικά πρωτόκολλα (π.χ. MR T1/T2 – DWI)
	Ναι
	
	

	Καμπύλες χρόνου-έντασης (TIC, π.χ. για μαγνητική τομογραφία μαστού)
	Ναι
	
	

	3D MPR (λοξή πολυεπίπεδη ανακατασκευή) με λειτουργίες MIP (προβολή μέγιστης έντασης), MinIP (προβολή ελάχιστης έντασης) και Μέσο (μέσος όρος)
	Ναι
	
	

	3D VR (απόδοση όγκου)
	Ναι
	
	

	Τρισδιάστατα στιγμιότυπα για γρήγορη αποθήκευση και επαναφορά προβολών 3D VR
	Ναι
	
	

	Δημιουργία γρήγορων ταινιών (απλές περιστροφές) και προηγμένων βίντεο 3D που βασίζονται σε στιγμιότυπα με αντικείμενα απόδοσης όγκου
	Ναι
	
	

	Εξαγωγή τρισδιάστατων μοντέλων σε αρχεία STL
	Ναι
	
	

	Επιτάχυνση GPU για 3D VR και 3D MPR/MIP
	Προαιρετικό
	
	

	Λειτουργία DSA (ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία) με αυτόματη και χειροκίνητη μετατόπιση pixel , split mask και μαγική μάσκα
	Προαιρετικό
	
	

	Διεπαφή με λειτουργίες πλήρους οθόνης χωρίς περισπασμούς
	Προαιρετικό
	
	

	Πολυγλωσσική διεπαφή
	Προαιρετικό
	
	

	Προσαρμόσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου
	Προαιρετικό
	
	


2

