ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	«ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ»  
CPV: 48180000-3
	
	

	Το «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ»  θα πρέπει να διαθέτει:
	
	

	ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ REST, STRESS TEST, ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ.
	
	

	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΑΓΗ, ΕΛΑΦΡΙΑ.
	
	

	12- ΚΑΝΑΛΟ ΗΚΓ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ STRESS TEST,  ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ.
	
	

	CMRR (ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ) 115db.
	
	

	ΡΥΘΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ 1000Ηz/ΚΑΝΑΛΙ.
	
	

	24 bit A/D ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ.
	
	

	20 bit-luV/LSB ΑΝΑΛΥΣΗ.
	
	

	ΕΥΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ +/-400mv@-luV/LSB.
	
	

	BANDWIDTH  300 Hz(@ 1000 c/s)

                         150 Hz(@ 1000 c/s).
	
	

	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟ ΔΕΥΤ. (SAMPLING RATE OF THE IPUT ACE) 128.000 SAMPLES/SECOND/CHANEL.
	
	

	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ  h/w a. s/w.
	
	

	ΙΣΧΥΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  ΑΑΑ.
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ 115 Χ 65 Χ 15 mm.
	
	

	ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 g.
	
	

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 10 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΗΚΓ.
	
	

	ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΙΡ 40/ ΙΡ 42.
	
	

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ.
	
	


2

