
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

	1

210601500057002 Αποθήκη ΥΥΑ

Ελαστικοί βαμβακεροί  επίδεσμοι με κλιπς διαστάσεων 5cm-6cm σε τανυσμό.

Ελαστικοί βαμβακεροί επίδεσμοι με κλιπ διαστάσεων 5cm-6cm (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Με συμπεριφορά ελαστικής παραμόρφωσης  τουλάχιστον 70% (67% βαμβάκι (+-5%), 33% Πολυαμίδη  (+-5%), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.

2

210601500057004 Αποθήκη ΥΥΑ

Ελαστικοί βαμβακεροί  επίδεσμοι με κλιπ διαστάσεων 10cm σε τανυσμό.

Ελαστικοί βαμβακεροί επίδεσμοι με κλιπ διαστάσεων 10cm (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Με συμπεριφορά ελαστικής παραμόρφωσης  τουλάχιστον 70% (67% βαμβάκι (+-5%), 33% Πολυαμίδη  (+-5%), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.

3

210601500057005 Αποθήκη ΥΥΑ

Ελαστικοί βαμβακεροί  επίδεσμοι με κλιπς διαστάσεων 15cm σε τανυσμό.

Ελαστικοί βαμβακεροί επίδεσμοι με 2 κλιπς διαστάσεων 10cm (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Με συμπεριφορά ελαστικής παραμόρφωσης  τουλάχιστον 70% (67% βαμβάκι (+-5%), 33% Πολυαμίδη  (+-5%), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.

4

210601500057006 Αποθήκη ΥΥΑ

Ελαστικοί βαμβακεροί  επίδεσμοι με κλιπ διαστάσεων 20cm σε τανυσμό.

Ελαστικοί βαμβακεροί επίδεσμοι με 2 κλιπς διαστάσεων 20cm (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Με συμπεριφορά ελαστικής παραμόρφωσης  τουλάχιστον 70% (67% βαμβάκι (+-5%), 33% Πολυαμίδη  (+-5%), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.


	
	

	5

210601500057013 Αποθήκη ΥΥΑ

Ορθοπεδικός επίδεσμος από συνθετικό βάμβακι με διάσταση 10 cm. 

Ορθοπεδικός επίδεσμος από συνθετικό βαμβάκι, κατάλληλος  για επίδεση πριν τη γύψωση. Με διάσταση 10 cm  velpan η' ισοδύναμο (περιγραφή μέτρων στο ρολό), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.

6

210601500057014 Αποθήκη ΥΥΑ

Ορθοπεδικός επίδεσμος από συνθετικό βάμβακι με διάσταση 15 cm. 

Ορθοπεδικός επίδεσμος από συνθετικό βαμβάκι, κατάλληλος  για επίδεση πριν τη γύψωση. Με διάσταση 15 cm  velpan η' ισοδύναμο (περιγραφή μέτρων στο ρολό), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.

7

210601500057015 Αποθήκη ΥΥΑ

Ορθοπεδικός επίδεσμος από συνθετικό βάμβακι με διάσταση 20 cm. 

Ορθοπεδικός επίδεσμος από συνθετικό βαμβάκι, κατάλληλος  για επίδεση πριν τη γύψωση. Με διάσταση 20 cm  velpan η' ισοδύναμο (περιγραφή μέτρων στο ρολό), να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.

10

210601500058003  Αποθήκη ΥΥΑ

Αυτόματος ελαστικόςΣ κατά μήκος επίδεσμος- Διαστ. 10 cm
Αυτοκόλλητος ελαστικός κατά μήκος επίδεσμος. Με διάσταση 10 cm (τύπου tensoplast) (περιγραφή μέτρων στο ρολό).


	
	

	11

210601500058014  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος  Nο 1

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 1
12

210601500058015  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος  Nο 2

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 2

13

210601500058016  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος 
Nο 3

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 3


	
	

	14

210601500058017  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος  Nο 4
Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 4

15

210601500058018  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος  Nο 5

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 5
16

210601500058019  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος  Nο 6

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 6

17

210601500058020  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος  Nο 7

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 7

18

210601500058021  Αποθήκη ΥΥΑ

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος
 Nο 8

Δικτυωτός κυλινδρικός ελαστικός επίδεσμος, να μπορεί να αποστειρωθεί (περιγραφή μέτρων στο ρολό). Nο 8

20

210601500062001 Αποθήκη ΥΑ

Δερματικές εκτάσεις ενηλίκων

Αντιαλγική, ελαστική καλής ποιότητας, με αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία φιλική προς το δέρμα


	
	

	ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	

	1. Στις συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να αναφέρονται-επισημαίνονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο (στην Ελληνική γλώσσα όπου απαιτείται) τα παρακάτω:

· Όνομα ή εμπορική επωνυμία προϊόντος

· Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα. 

· Σήμανση CE, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ

· Κωδικός παρτίδας (LOT)

· Η ειδική ένδειξη αν πρόκειται για είδος μιας χρήσης.

· Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης (για τα αποστειρωμένα είδη) και λήξης και να έχουν τουλάχιστον  2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.


	
	

	2. Στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να επισυνάπτουν:

· βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),

· την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

Η υποχρέωση προσκόμισης εξουσιοδοτήσεων και των λοιπών εγγράφων όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 αφορά αποκλειστικά την ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατασκευαστών που έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
	
	

	3. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001/2015.
	
	

	4. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά ISO 13485/2016 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	
	

	5. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν με την προσφορά τους ή κατά το διάστημα της αξιολόγησης των προσφορών και κατόπιν αιτήματος της επιτροπής του διαγωνισμού, δείγματα των ειδών στα οποία συμμετέχουν, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τους ίδιους.


	
	

	6. Τα δείγματα αποστέλλονται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία ακολουθεί τον κυρίως φάκελο του διαγωνισμού και φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε αυτόν και την ένδειξη «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
	
	

	7. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης -αναλυτικά για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης τους με τις τεχνικές προδιαγραφές.
	
	

	8. Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για το σύνολο ή και για μεμονωμένα είδη.
	
	

	9. Πιστοποιητικά σήμανσης CE ή MDR από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη (ανά REF. NUMBER) εφόσον αυτά είναι σε ισχύ. 

Στην περίπτωση που έχει παύσει η ισχύς του πιστοποιητικού CE που εκδόθηκε κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις παράτασης της ισχύος αυτού δυνάμει των α 120 του Κανονισμού 2017/745 και 110 του Κανονισμού 2017/746, όπως τροποποιήθηκαν υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2023/607, να υποβληθεί αυτοδήλωση (που μπορεί να βασίζεται σε υπόδειγμα που καταρτίσθηκε από κοινού από τις AESGP, COCIR, EuromContact, EUROM VI και MedTech Europe), μεταφρασμένη στα ελληνικά ή/και πρόσθετα αποδεικτικά μέσα όπως μια «επιβεβαιωτική επιστολή» που εκδίδεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό και μνημονεύει αφενός την παραλαβή της αίτησης του κατασκευαστή για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τη σύναψη γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιημένου οργανισμού, αφετέρου τα προϊόντα που διέπονται από την παράταση και τα σχετικά πιστοποιητικά (η εν λόγω επιβεβαιωτική επιστολή μπορεί να στηρίζεται σε υπόδειγμα που ενέκρινε η ομάδα συντονισμού κοινοποιημένων οργανισμών, NBCG-Med). Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστής δύναται να αποδείξει ότι έχει υποβάλει αίτηση για αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή/και έχει συνάψει γραπτή συμφωνία µε κοινοποιημένο οργανισμό και µε έτερα πρόσφορα μέσα, όπως αντίγραφο των σχετικών εγγράφων
	
	

	
	
	


2

